	附表
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	包件号
	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	投标人资格条件
	备注

	CL01
	1
	THDS探测设备
	THDS-B（单向）
	台
	36
	1．投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有招标物资生产供应经验，能独立承担民事责任的生产商或生产商委托的唯一授权代理商。
2. 投标人须提供2012、2013、2014年度经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。
3.投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000等质量体系认证证书）。
4. 投标人须具有近三年大中型铁路建设项目的供货业绩（附中标通知书或合同协议书或用户证明）。
5.投标人近三年在铁路总公司无不良履约记录或不良评价。
6. 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，都不得在同一物资招标中同时投标，一个制造商对同一品牌、同一型号物资，仅能委托一个代理商参加投标。
7. 所有投标人须提供在递交投标文件之日起前1年内无行贿犯罪档案记录（投标人应按要求自行到单位住所地、业务发生地检察机关对本单位进行行贿犯罪档案查询，并在投标文件中出具查询结果告知函原件）。
	 

	
	2
	红外线维修车必备工器具
	 
	套
	1
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	CL02
	1
	UPS不间断电源
	1kVA 24h
	台
	36
	1．投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有招标物资生产供应经验，能独立承担民事责任的生产商或生产商委托的唯一授权代理商。
2. 投标人须提供2012、2013、2014年度经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。
3.投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000等质量体系认证证书）。
4. 投标人须具有近三年大中型铁路建设项目的供货业绩（附中标通知书或合同协议书或用户证明）。
5.投标人近三年在铁路总公司无不良履约记录或不良评价。
6. 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，都不得在同一物资招标中同时投标，一个制造商对同一品牌、同一型号物资，仅能委托一个代理商参加投标。
7. 所有投标人须提供在递交投标文件之日起前1年内无行贿犯罪档案记录（投标人应按要求自行到单位住所地、业务发生地检察机关对本单位进行行贿犯罪档案查询，并在投标文件中出具查询结果告知函原件）。
	 

	SPZ01
	1
	路基非金属声屏障复合吸声材料，3960*500*140
	 
	m2
	1650
	1.投标人须是在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任，具有招标物资生产经验的生产商。
2.投标人生产能力应满足招标人施工进度的要求。
3.投标人须提供近两年度经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。
4.投标人须提供合法使用投标物资技术的证明文件。
5.投标人须提供具有声屏障检测资格的检测机构依据《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T 3122-2010）出具的近3年招标物资（声学构件）的合格产品质量检验报告。
6.投标人应具有同类（金属或非金属，无速度等级限制）铁路声屏障的供货业绩及由铁路局或铁路公司出具的安全运行一年（含）以上的用户证明。
7.本次招标投标人须具有二级及以上环保工程专业承包资质，或三级及以上钢结构工程专业承包资质。
8.所有投标人须提供在递交投标文件之日起前1年内无行贿犯罪档案记录（投标人应按要求自行到单位住所地、业务发生地检察机关对本单位进行行贿犯罪档案查询，并在投标文件中出具查询结果告知函原件）。
	 

	
	2
	桥涵铝合金声屏障复合吸声材料，1960*500*140
	 
	m2
	1680
	
	 

	JFKT01
	1
	机房专用空调，上送风，
	制冷量4.85kW，制冷功率1.8KW,
电加热功率3KW,风量1420m3/h。
加湿量5Kg/h。噪声≤51dB（A），
室内机重量64Kg。配套室外机。电压380V。
	台
	22
	1．投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有招标物资生产供应经验，能独立承担民事责任的生产商。
2. 投标人须提供2012、2013、2014年度经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。
3.投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的ISO9000等质量体系认证证书）。
4.投标人须具有近三年大中型建设项目的供货业绩（附中标通知书或合同协议书或用户证明）。
5.投标人近三年在铁路总公司无不良履约记录或不良评价。
6.投标人须具有机电（机房空调）安装一级资质。
7.投标人须具有《全国工业产品生产许可证》。
8. 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，都不得在同一物资招标中同时投标。
9. 所有投标人须提供在递交投标文件之日起前1年内无行贿犯罪档案记录（投标人应按要求自行到单位住所地、业务发生地检察机关对本单位进行行贿犯罪档案查询，并在投标文件中出具查询结果告知函原件）。
	 

	
	2
	机房专用空调，上送风，
	制冷量6.29kW，制冷功率2.2KW,
电加热功率4.5KW,风量1680m3/h。
加湿量5Kg/h。噪声≤64.5dB（A），
室内机重量75Kg。配套室外机。电压380V。
	台
	2
	
	 

	
	3
	机房专用空调机，上送风，
	制冷量7.46kw,制冷功率2.7kw,
电加热量4.5kw , 风量2200m3/h,
加湿量5Kg/h,噪声≤53dB（A），
室内机重量83Kg。 配套室外机。电压380V。
	台
	24
	
	 

	
	4
	机房专用空调机，上送风，
	制冷量13.8kw,,制冷功率5.0kw,  电加热量6kw , 风量4200m3/h。
加湿量5Kg/h,噪声≤57dB（A），
室内机重量400Kg。配套室外机。电压380V。
	台
	62
	
	 

	
	5
	机房专用空调机，上送风，
	制冷量21.7kw, 制冷功率7.9kw,
电加热量9kw , 风量6800m3/h。
加湿量5Kg/h, 噪声≤60dB（A）, 室内机重量455Kg。 配套室外机。电压380V。
	台
	33
	
	 

	
	6
	机房专用空调，上送风，
	制冷量4.85kW，制冷功率1.8KW,
电加热功率3KW,风量1420m3/h。
加湿量5Kg/h。噪声≤51dB（A），
室内机重量64Kg。配套室外机。电压380V。
	台
	22
	
	 

	
	7
	机房专用空调，上送风，
	制冷量6.29kW，制冷功率2.2KW,
电加热功率4.5KW,风量1680m3/h。
加湿量5Kg/h。噪声≤64.5dB（A），
室内机重量75Kg。配套室外机。电压380V。
	台
	2
	
	 

	
	8
	机房专用空调机，上送风，
	制冷量7.46kw,制冷功率2.7kw,
电加热量4.5kw , 风量2200m3/h,
加湿量5Kg/h,噪声≤53dB（A），
室内机重量83Kg。 配套室外机。电压380V。
	台
	29
	
	 

	
	9
	机房专用空调机，上送风，
	制冷量13.8kw,,制冷功率5.0kw,  电加热量6kw , 风量4200m3/h。
加湿量5Kg/h,噪声≤57dB（A），
室内机重量400Kg。配套室外机。电压380V。
	台
	69
	
	 

	
	10
	机房专用空调机，上送风，
	制冷量21.7kw, 制冷功率7.9kw,
电加热量9kw , 风量6800m3/h。
加湿量5Kg/h, 噪声≤60dB（A）, 室内机重量455Kg。配套室外机。电压380V。
	台
	39
	
	 

	 
	1
	SBS弹性体改性沥青防水卷材
	δ=4
	m2
	9395.5
	1.投标人须是在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册，具有法人资格，符合招标项目的经营范围，能够独立承担民事责任，具有招标物资生产经验的生产商。注册资金不少于1亿元。
2.投标人防水卷材投标物资须具有 “中铁检验认证中心”（原“中铁铁路产品认证中心”）颁发的CRCC认证证书。
3.投标人生产能力应满足招标人施工进度的要求。
4.投标人须提供2012、2013、2014年度经注册会计事务所审计的财务报告及财务状况表，且经营状况良好。
5. 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，都不得在同一物资招标中同时投标。
6. 所有投标人须提供在递交投标文件之日起前1年内无行贿犯罪档案记录（投标人应按要求自行到单位住所地、业务发生地检察机关对本单位进行行贿犯罪档案查询，并在投标文件中出具查询结果告知函原件）。
	青海段

	FSJC01
	2
	聚氨酯防水涂料
	 
	m2
	8380.9
	
	青海段

	 
	3
	SBS弹性体改性沥青防水卷材
	δ=4
	m2
	7551.7
	
	西藏段

	 
	4
	聚氨酯防水涂料
	 
	m2
	6443.3
	
	西藏段


